## 主要设备清单
宜宾市清源水务集团有限公司 各部门主要电力设备汇总清单
厂名 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 说明
一水厂 | 1 | 变压器 | 10/0.4kV 800kvA | 台 | 1 | 油浸式变压器
| 2 | 变压器 | 10/0.4kV 1250kvA | 台 | 1 | 油浸式变压器
| 3 | 10kV高压开关柜 | 10kV | 面 | 13 | 主要设备包含：微机装置、真空断路器、避雷器、电流互感器等
| 4 | 站用变柜 | 10kV | 面 | 1 | 主要设备包含：真空断路器、10/0.4kV 30KVA站用变一台
| 5 | 补偿柜 | 10kV | 面 | 3 | 主要设备包含：电容器、电流互感器等
| 6 | 10kV电力电缆 | 10kV | 根 | 7 | 电机电源及双电源进线
| 7 | 户外柱上式断路器 | 10kV | 台/套 | 2 | 柱上真空断路器系统
| 8 | 架空线路 | 10kV | 段 | 2 | 杆塔共计14根，线路总长约2km
| 9 | 低压配电系统 | 0.4kv | 套 | 1 | 主要包含：低压总柜、补偿柜等
二水厂 | 10 | 10kV高压开关柜 | 10kV | 台 | 15 | 主要设备包含：微机装置、真空断路器、避雷器、电流互感器等
| 11 | 箱式变电站及低压配电系统（双变压器） | 0.4kV | 套 | 1 | SCB15-100KVA/10/0.4kV变压器（两台）
| 12 | 10kV电力电缆 | 10kV | 根 | 2 | YJV22-3*185 约2km（双回）
四水厂 | 13 | 变压器 | 10/0.4kV 400kvA | 台 | 2 | 油浸式变压器
| 14 | 箱式变压器 | 10/0.4kV 500kvA | 台 | 1 | （公司大楼）
| 15 | 变压器 | 10/0.4kV 1250kvA | 台 | 2 | 干式变压器
| 16 | 10kV高压开关柜 | 10kV | 面 | 24 | 微机综保装置，包含进线柜、出线柜、PT柜、计量柜等
| 17 | 补偿柜 | 10kV | 面 | 8 | 电机就地补偿柜
| 18 | 10kV电力电缆 | 10kV | 根 | 11 | 电机电源及双电源进线
| 19 | 户外柱上式断路器 | 10kV | 台套 | 3 | 柱上真空断路器系统
| 20 | 环网柜 | 10kV | 台 | 1 | 二进二出（10kV鲁水线至大地坡泵站）
| 21 | 低压配电系统 | 0.4kV | 套 | 1 | 主要包含：低压总柜、补偿柜等
| 22 | 架空线路 | 10kV | 段 | 2
五水厂 | 23 | 变压器 | 10/0.4kV 630kvA | 台 | 2 | 干式变压器
| 24 | 变压器 | 10/0.4kV 160kvA | 台 | 2 | 干式变压器
| 25 | 10kV高压开关柜 | 10kV | 面 | 32 | 主要设备包含：微机装置、真空断路器、避雷器、电流互感器等
| 26 | 补偿柜 | 10kV | 面 | 2 | 电机旁就地补偿
| 27 | 10kV电力电缆 | 10kV | 根 | 2 | YJV22-3*185，至取水泵房电源，双回，长度共计约5.6km
| 28 | 10kV电力电缆 | 10kV | 根 | 1 | YJV22-3*400，10kV柏水线1根长度共计约5km
| 29 | 架空线路 | 10kV | 段 | 2 | 杆塔共计65根，线路总长约12km
| 30 | 户外柱上式断路器 | 10kV | 台/套 | 4 | 柱上真空断路器系统
| 31 | 低压配电系统 | 0.4kv | 套 | 2 | 主要包含：低压总柜、补偿柜等
菜坝水厂 | 32 | 变压器 | 10/0.4kV 315kvA | 台 | 2 | 干式变压器
| 33 | 变压器 | 10/0.4kV 800kvA | 台 | 2 | 干式变压器
| 34 | 10kV高压开关柜 | 10kV | 面 | 26 | 微机综保装置
| 35 | 10kV电力电缆 | 10kV | 根 | 10 | 包含双电源进线：YJV22-3*400及YJV62-3*（1*630）进线电缆各一回，长度2*0.8km。
| 36 | 户外柱上式断路器 | 10kV | 台 | 2 | 包含电流、电压互感器等
| 37 | 低压配电系统 | 0.4kv | 套 | 2 | 主要包含：低压总柜、补偿柜等
普安水厂 | 38 | 变压器 | 10/0.4kV 400kvA | 台 | 2 | 干式变压器
| 39 | 变压器 | 10/0.4kV 800kvA | 台 | 2 | 干式变压器
| 40 | 10kV高压开关柜 | 10kV | 面 | 34 | 微机综保装置
| 41 | 10kV电力电缆 | 10kV | 根 | 20 | YJV22-3*400进线电缆，4根，共计约3km
| 42 | 站用变柜 | 10kV | 面 | 2 | 10/0.4kV 100kvA变压器两台
| 43 | 10kV电力电缆 | 10kV | 段 | 17 | 包含双电源进线，YJV22-3*400双回2*1km;YJV22-3*185双回，约2*0.2km。
| 44 | 低压配电系统 | 0.4kv | 套 | 3 | 主要包含：低压总柜、补偿柜等
大地坡加压泵站 | 45 | 箱变 | 10/0.4kV 500kvA | 台 | 1
| 46 | 10kV电力电缆 | 10kV | 根 | 1 | YJV22-3*95进线电缆约900米
岷江新区加压泵站 | 47 | 户外柱上式断路器 | 10kV | 台套 | 1 | 柱上真空断路器系统
| 48 | 变压器 | 10/0.4kV 400kvA | 台 | 1 | 干式变压器
| 49 | 10kV电力电缆 | 10kV | 根 | 1
| 50 | 低压配电系统 |  | 套 | 1
红坝路新建泵站 | 51 | 10kV高压开关柜 | 10kV | 面 | 15 | 主要设备包含：微机装置、真空断路器、避雷器、电流互感器等
| 52 | 变压器 | 10/0.4kV 315kvA | 台 | 2
| 53 | 高压电缆 |  | 根 | 8 | 进出线电缆
| 54 | 低压配电系统 | 0.4kv | 套 | 1
白沙加压泵站 | 55 | 2进3出开闭所 | 10kV | 套 | 1 | 含保护装置5台/套
| 56 | 箱变 | 10/0.4kV 500kvA | 台 | 1
| 57 | 箱变 | 10/0.4kV 800kvA | 台 | 1
| 58 | 10kV电力电缆 | 10kV | 根 | 4
白塔山临时加压泵站 | 59 | 10kV电力电缆 |  | 根 | 1
| 60 | 箱变 | 10/0.4kV 250kvA | 台 | 1
大学路临时加压泵站 | 61 | 10kV电力电缆 |  | 根 | 1
| 62 | 箱变 | 10/0.4kV 1250kvA | 台 | 1
临港三平台 | 63 | 10kV电力电缆 |  | 根 | 1
| 64 | 箱变 | 10/0.4kV 125KVA | 台 | 1
污水泵站 | 65 | 箱变 | 10/0.4kV 630KVA | 台 | 1
| 66 | 箱变 | 10/0.4kV 315KVA | 台 | 1
| 67 | 箱变 | 10/0.4kV 160KVA | 台 | 1
| 68 | 箱变 | 10/0.4kV 100KVA | 台 | 1
| 69 | 箱变 | 10/0.4kV 400KVA | 台 | 1
| 70 | 箱变 | 10/0.4kV 100KVA | 台 | 1
| 71 | 箱变 | 10/0.4kV 125KVA | 台 | 1
| 72 | 箱变 | 10/0.4kV 800KVA | 台 | 1
| 73 | 箱变 | 10/0.4kV 800KVA | 台 | 1
| 74 | 箱变 | 10/0.4kV 160KVA | 台 | 1
| 75 | 箱变 | 10/0.4kV 80KVA | 台 | 1
| 76 | 箱变 | 10/0.4kV 80KVA | 台 | 1
| 77 | 10kV电力电缆 | 10/0.4kV 10kV | 根 | 12
华嘴水厂 | 78 | 环网柜 | 10kV | 套 | 1
| 79 | 10kV高压开关柜 | 10kV | 套 | 2
| 80 | 变压器 | 10/0.4kV 500kvA | 套 | 2
| 81 | 接地装置 |  | 套 | 2
| 82 | 户外柱上式断路器 | 10kV | 套 | 1
| 83 | 高压电缆 | 10kV | 段 | 1 | 10kV电力电缆约50m
二级加压泵站 | 84 | 环网柜 | 10kV | 套 | 1
| 85 | 箱变 | 10/0.4kV 630KVA | 套 | 1
| 86 | 箱变 | 10/0.4kV 400kVA | 套 | 1
| 87 | 接地装置 |  | 套 | 3
三级加压泵站 | 88 | 箱变 | 10/0.4kV 315KVA | 套 | 1
| 89 | 接地装置 |  | 套 | 1
高捷水厂 | 90 | 变压器 | 10/0.4kV 630kvA | 套 | 2
| 91 | 10kV高压开关柜 | 10kV | 套 | 7
| 92 | 接地装置 |  | 套 | 1
| 93 | 户外柱上式断路器 | 10kV | 套 | 1
| 94 | 高压电缆 | 10kV | 段 | 2 | 10kV电力电缆约260m
普和临时加压泵站 | 95 | 箱变 | 10/0.4kV 250kvA | 套 | 1
| 96 | 接地装置 |  | 套 | 1
| 97 | 户外柱上式断路器 | 10kV | 套 | 1
| 98 | 高压电缆 | 10kV | 段 | 2 | 约34m
一曼大道临时加压泵站 | 99 | 环网柜 | 10kV | 套 | 1
| 100 | 变压器 | 10/0.4kV 630kvA | 套 | 1
| 101 | 接地装置 |  | 套 | 1
| 102 | 高压电缆 | 10kV | 段 | 2 | 约784m
服务内容要求： 1.对以上厂区及厂内电力设备每年开展一次年度预防性试验（合同期间，除新增或减少厂区外，设备数量调整，合同价格不变）； 2.对清单内各厂主要电力设备定期进行巡检维护、周期为每月一次； 3.乙方技术人员24小时电话畅通，若发生应急故障处理、抢修，乙方接到甲方通知后组织技术人员1个小时到达现场处理；需新购材料设备更换的，乙方应保证设备采购及时性，根据材料设备需求紧急程度，最长采购及供货周期不应超过5天。 4.合同期限内，发生应急抢险抢修、设备更换及排障、青苗赔偿等，单次费用8000元/次以下由乙方承担；单次费用8000元及以上，超出部分由甲方承担。